19г5)о техническом состоянии сетей МУП «ЖКХ Селенга»:

| Сети | Общая протяженность электрических сетей (км) | Процент необходимой полной замены |
| --- | --- | --- |
| Воздушный линии 0,4 кВ | 101,427 | 69 |
| Кабельный линии 0,4 кВ | 112,20 | 81 |
| Воздушный линии 6кВ | 19,353 | 82 |
| Кабельный линии 6кВ | 20,077 | 89 |