19г8) о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям и распределительным пунктам напряжением ниже 35 кВ с дифференциацией по всем уровням напряжения за 2 квартал 2020 года:

	№

п-п
	Наименование ТП
	Уровень напряжения

	
	
	6 кВ
	0,4 кВ

	1
	1
	отсутствует
	отсутствует

	2
	2
	отсутствует
	отсутствует

	3
	3
	отсутствует
	9

	4
	4
	отсутствует
	9

	5
	5 (ЦРП)
	отсутствует
	отсутствует

	6
	6
	отсутствует
	170

	7
	7
	отсутствует
	98

	8
	7а
	отсутствует
	151

	9
	8
	отсутствует
	отсутствует

	10
	9
	отсутствует
	отсутствует

	11
	9а
	отсутствует
	75

	12
	10
	отсутствует
	отсутствует

	13
	11
	отсутствует
	отсутствует

	14
	12
	отсутствует
	354

	15
	13
	отсутствует
	620

	16
	14
	отсутствует
	отсутствует

	17
	14а
	отсутствует
	99

	18
	15
	отсутствует
	12

	19
	16
	отсутствует
	100

	20
	17
	отсутствует
	382

	21
	18
	отсутствует
	200

	22
	19
	отсутствует
	отсутствует

	23
	20
	отсутствует
	67

	24
	21
	отсутствует
	105

	25
	23
	отсутствует
	76

	26
	24
	отсутствует
	83

	27
	25
	отсутствует
	70

	28
	26
	отсутствует
	48

	29
	27
	отсутствует
	100

	30
	28
	отсутствует
	28

	31
	29
	отсутствует
	82

	32
	30
	отсутствует
	88

	33
	31
	отсутствует
	110

	34
	33
	отсутствует
	72

	35
	34
	отсутствует
	38

	36
	40
	отсутствует
	95

	37
	41
	отсутствует
	420

	38
	42
	отсутствует
	215

	39
	43
	отсутствует
	110

	40
	45
	отсутствует
	124

	41
	46
	отсутствует
	44

	42
	47
	отсутствует
	71

	43
	48
	отсутствует
	28

	44
	50
	отсутствует
	54

	45
	52
	отсутствует
	220

	46
	53
	отсутствует
	54

	47
	56
	отсутствует
	15


