11б.9)о перечне мероприятий по снижению размеров потерь в сетях, а также о сроках их исполнения и источниках финансирования МУП «ЖКХ Селенга»:

| № п/п | Наименование мероприятий | Источник финансирования | Срок исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| Организационные мероприятия |  |  |  |
| 1 | Выравнивание нагрузок фаз в электросетях 0,4 кВ | себестоимость | 2018 |
| 2 | Выявление неучтенной электроэнергии в результате проведения рейдов | себестоимость | 2018 |
| 3 | Оптимизация распределения нагрузки между подстанциями основной электрической сети за счет переключений в ее схеме | себестоимость | 2018 |
| 4 | Отключение в режимах малых нагрузок линий электропередачи в замкнутых электрических сетях | себестоимость | 2018 |
| 5 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами | себестоимость | 2018 |
| 6 | Отключение трансформаторов на подстанциях с сезонной нагрузкой | себестоимость | 2018 |
| 7 | Снижение расхода электроэнергии на собственные нужды подстанций | себестоимость | 2018 |
| Технические мероприятия |  |  |  |
| 8 | Замена проводов на перегруженных линиях | собственные средства | 2018 |
| 9 | Замена перегруженных и установка и ввод в работу дополнительных силовых трансформаторов на эксплуатируемых подстанциях | собственные средства | 2018 |
| 10 | Замена недогруженных силовых трансформаторов | собственные средства | 2018 |
| 11 | Замена коммутационного оборудования | собственные средства | 2018 |
| 12 | Оптимизация нагрузки электросетей за счет строительства | собственные средства | 2018 |
| 13 | Замена ответвлений от ВЛ 0,4 кВ к зданиям | собственные средства | 2018 |
| Мероприятия по совершенствованию систем расчетного и технического учета электроэнергии |  |  |  |
| 14 | Проведение проверок и обеспечение своевременности и правильности снятий показаний электросчетчиков на электростанциях и подстанциях | себестоимость | 2018 |
| 15 | Создание автоматизированных выносных узлов учета на границах балансовой принадлежности электрических сетей | собственные средства | 2018 |
| 16 | Составление и анализ небалансов электроэнергии по подстанциям и электростанциям | себестоимость | 2018 |
| 17 | Установка электросчетчиков повышенных классов точности | собственные средства | 2018 |
| Срок размещения: ежегодно, до 1 марта, за отчетный завершившийся календарный год |  |  |  |  |