Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии установленным требованиям

Отчет за 1 квартал 2018года

| Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: |  |
| --- | --- |
| а) мутность - 4 |  |
| б) цветность - 4 |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный – не определяется |  |
| г) общие колиформные бактерии - 4 |  |
| д) термотолерантные колиформные бактерии - 4 |  |
| 5) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: |  |
| а) мутность - 0 |  |
| б) цветность - 0 |  |
| в) хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный – не определяется |  |
| г) общие колиформные бактерии - 0 |  |
| д) термотолерантные колиформные бактерии - 0 |  |
| Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: |  |
| а) взвешенные вещества - 1 |  |
| б) БПК5-1 |  |
| в) аммоний-ион - 1 |  |
| г) нитрит-анион - 1 |  |
| д) фосфаты (по P) - 1 |  |
| е) нефтепродукты - 1 |  |
| ж) микробиология - 3 |  |
| 3) Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: |  |
| а) взвешенные вещества - 1 |  |
| б) БПК5- 0 |  |
| в) аммоний-ион - 1 |  |
| г) нитрит-анион - 1 |  |
| д) фосфаты (по P) - 1 |  |
| е) нефтепродукты - 0 |  |
| ж) микробиология - 0 |  |