г) о результатах контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства, то есть замеров потокораспределения, нагрузок и уровней напряжения:

По результатам контрольных замеров электрических параметров режимов работы оборудования объектов электросетевого хозяйства МУП «ЖКХ Селенга», отклонений от нормированных показателей   во 2 квартале 2018 года не зафиксировано.